Śrem, ........ sierpnia 2003 r. 
PRK. GK. 341-22/03 


O G Ł O S Z E N I E 

O   P R Z E TA R G U   N I E O G R A N I C Z O N Y M 


Urząd Miejski w Śremie, 63-100 Śrem, Pl. 20 Października 1 (Ratusz) 
tel. (0-61) 28-35-225, ogłasza przetarg nieograniczony na remont z betonowej kostki brukowej ul. Podwale w Śremie, polegający na: 
1. rozbiórce chodników z betonowej płytki chodnikowej 

30x30x5 cm                                                                     
-    170,00  m2,

     2.  rozbiórce krawężników betonowych 15/30 cm               
-    151,00 mb,

     3.  rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni z płyt 

drogowych 3,0x1,0 m i 1,0x0,75 m („jomb”) na 

podsypce piaskowej (łącznie ze śladowymi 

ilościami podbudowy betonowej)                                    
-     443,20 m2,

     4. remoncie kanalizacji deszczowej tj. wymianie istniejącej 

kanalizacji deszczowej z rur betonowych Ø 300 na rury 

z PCV Ø 300 na ławie betonowej na głębokości 

ok. 2,5 m                                                                          
-      77,00 mb,

     5.  zasypaniu wykopu z zagęszczeniem gruntów na 

wyremontowanej kanalizacji deszczowej, z okazaniem 

badań właściwie zagęszczonych gruntów przed 

wykonaniem podbudowy i nawierzchni jezdni                
-     193,00 m3,

     6.  odtworzeniu nawierzchni jezdni z „trylinki” po remoncie 

kanalizacji deszczowej                                                      
-         3.00 m2,

     7.  wywiezieniu rozebranego materiału i gruzu, zakładając, 

          że 50 % rozebranego materiału stanowi gruz                   
-       do 5 km,

     8.  ułożeniu chodników z betonowej kostki brukowej, szarej, 


gr. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej                
-   150,00 m2,

     9.  ułożeniu wjazdów z betonowej kostki brukowej, szarej, 


gr. 6 cm, na podbudowie z chudego betonu, gr. 15 cm    
-   143,00 m2,

   10.  ułożeniu betonowego krawężnika 15/30 cm, szarego na 

ławie 
betonowej z oporem, z betonu B-15                       
-   151,00 mb,

   11.  ułożeniu betonowego opornika 12/25 cm, szarego na 

ławie 
betonowej, z betonu B-15                                       
-     36,00 mb,

   12.  ułożeniu obrzeża betonowego 6/25 cm, szarego na 


podsypce piaskowej                                                          
-     24,00 mb,

   13.  wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15 cm                                    
-   425,00 m2,

   14.  wykonaniu podbudowy z chudego betonu gr. 20 cm        
-   425,00 m2,

    15.  ułożeniu nawierzchni jezdni z betonowej kostki 

brukowej na podsypce cementowo – piaskowej , szarej,

 gr. 8 cm,                                                                           
-   425,00 m2,

    16.  wykonaniu studni rewizyjnej na połączeniu 

wyremontowanego odcinka kanalizacji deszczowej 

z istniejącą kanalizacją deszczową                                   
-            1 szt. 

    17.  wykonaniu studni ściekowej z osadnikiem                      
-            2 szt. 

    18.  wykonaniu przykanalika z rur PCV Ø 200 mm, od 

studni ściekowych do wykonanej studni rewizyjnej         
-        6,0 mb 
    19.  regulacji istniejących włazów kanałowych                      
-         3 szt.,

    20.  regulacji istniejących zaworów wodociągowych             
-         3 szt.,

    21.  regulacji istniejących wpustów ściekowych                    
-           4 szt. 

    22.  regulacji istniejących studzienek teletechnicznych          
-          5 szt. 
Prace należy wykonać z zachowaniem istniejących parametrów wysokościowych. 

Materiały niezbędne do wykonania zadania zabezpiecza wykonawca, których 
wartość należy wkalkulować w ofercie przetargowej. 
W oferowanej cenie należy również uwzględnić wszystkie czynności wynikające z technologii robót, związane z realizacją zadania, a nie wymienione w ogłoszeniu przetargowym (m. in. obsługę geodezyjną robót, organizację ruchu na czas wykonywanych prac, wykonanie dokumentacji powykonawczej). 
Oferta winna zawierać ostateczną kwotę za całość zadania jako kwota ryczałtowa, uwzględniająca wszystkie powyższe czynności, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT (7 %). 
Zadanie należy wykonać na jak najwyższym poziomie materiałowym i technologicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów i ścisłego reżimu wysokościowego (niwelacji), zapewniającego prawidłowy odpływ wód deszczowych. 

Termin wykonania całości zadania – 15 października 2003 r. 
Zapraszamy do składania pisemnych ofert wraz z kosztem wykonania do dnia 4 września 2003 r., do godz. 845 w Urzędzie Miejskim w Śremie, 
Pl. 20 Października 1 (Ratusz), w Zespole Obsługi Klienta, pokój nr 2. 
Oferta winna być napisana czytelnie oraz musi być podpisana przez oferenta. 

Wszystkie dokonywane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Oferta winna być umieszczona w zaklejonej i zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na adres zamawiającego: Urząd Miejski w Śremie, 
Pl. 20 Października 1 (Ratusz), pok. nr 2. 
Koperta z ofertą powinna zawierać tytuł zamówienia tj.: 

OFERTA PRZETARGOWA NA REMONT UL. PODWALE W ŚREMIE 
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się podinspektora Zespołu Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu – Dariusza Wernera i Grzegorza Haberlanda, którzy udzielać będą informacji do dnia 
3 września 2003 r., w godz. 8oo – 14oo w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Śremie, pokój nr 19 lub tel. 0 (....) 61 28-35-225 wew. 129. 
Oferty pozostają ważne przez okres 45 dni od dnia otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 4 września 2003 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, pokój nr 13. 
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria wg następującego znaczenia: 
    a). oferowana cena 





70 %, 

    b). oferowany okres gwarancyjny 



30 %. 
Skala punktowa stosowana przy ocenie oferty:
    a) najniższa oferowana cena 



10 pkt 
    b) najdłuższy oferowany okres gwarancyjny 

10 pkt 
  a) Punkty za cenę określone będą na podstawie wzoru:

Pc = ( Cn : Co ) x 10 pkt x 70%
     gdzie:

Pc 
- ilość punktów przyznana za oferowaną cenę obliczona 
               z dokładnością do 0,001 pkt. 
Cn 
-    najniższa oferowana cena wśród złożonych ważnych ofert. 
Co 
–   poszczególna cena zaproponowana przez oferenta. 
70 %  -   waga kryterium 

  b) Punkty za okres gwarancyjny określone będą na podstawie wzoru: 

Pg = ( Go : Gn ) x 10 pkt x 30%
     gdzie:

Pg 
- ilość punktów przyznana za oferowany okres gwarancyjny 
              obliczona z dokładnością do 0,001 pkt. 
Go 
– poszczególny okres gwarancyjny zaproponowany przez 
              oferenta. 
Gn 
- najdłuższy oferowany okres gwarancyjny wśród złożonych 
              ważnych ofert. 
30 %  -   waga kryterium 

Całkowitą wartość oferty stanowi suma punktów za cenę i okres gwarancyjny. 

Zamawiający wybierze ofertę, która została uznana jako najkorzystniejsza. 
Zamawiający oświadcza, że w postępowaniu przetargowym na powyższe roboty stosować będzie preferencje krajowe. 




Pisemna oferta powinna zawierać: 
1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeśli oferentem jest 
    osoba prawna, 
2. datę sporządzenia oferty, 

3. oferowaną cenę za wykonanie całości zadania, łącznie z obowiązującym 
    podatkiem VAT (7 %) i kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowymi, 

4. oferowany okres gwarancyjny, 

5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je 
    bez zastrzeżeń, 
6. oświadczenie o przyjęciu terminu wykonania zadania, przedstawionego 
     w niniejszym ogłoszeniu lub podanie swojego, krótszego terminu, 
7. oświadczenie, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym 
    zgodnie z wymogami ustawowymi, 
8. oświadczenie, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania 
     określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
     posiadania takich uprawnień, 
9. oświadczenie, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także 
     potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi 
     do wykonania danego zamówienia, 
10. oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej, zapewniającej 
       wykonanie zamówienia, 
11. oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania 
       na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych. 
12. oświadczenie o regularnym płaceniu składek ZUS, 
13. oświadczenie o regularnym płaceniu podatków w Urzędzie Skarbowym, 
14. oświadczenie, że oferent uważa się za związanego oferta w ciągu okresu 
      jej ważności tj. 45 dni od daty otwarcia ofert, oraz, że zobowiązuje się, 
      jeśli wygra przetarg, do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty 
      rozstrzygnięcia przetargu za cenę proponowaną w ofercie, 
15. wyciąg z aktu rejestracji firmy potwierdzający, że profil działania oferenta 
     odpowiada przedmiotowi przetargu. 

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności kontraktu i nie będzie podlegała zmianie, z wyjątkiem postanowień odpowiednich zapisów umowy. 
Proces udzielania zamówienia prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późniejszymi zmianami). 
