Śrem,....... lipca 2003 r.
 PRG.TI. 341-5/03
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY:


Gmina Śrem z siedzibą 
                                                             Plac 20 Października 1

                                                             63- 100 Śrem

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Budowa kanalizacji sanitarnej 

                                                                       w Zbrudzewie                                                               

3. RODZAJ PRZETARGU:

Przetarg nieograniczony
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
4.1. Zamówienie obejmuje: wykonanie w/w zadania inwestycyjnego zgodnie 
       z opracowaną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę.
Zakres robót obejmuje:  
· wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 250 mm

217,0 mb
· wykonanie kanalizacji tłocznej       PE Ø   90 mm

843,0 mb
-    wykonanie przyłączy kanalizacyjnych PVC Ø 160 mm   49 mb/ 3 szt.                                              

-    montaż i uruchomienie pompowni ścieków Ø 1200 mm              1 szt.
-    wykonanie przewiertu Ø 200 mm pod drogą wojewódzką      16,0 mb.

4.2. Zamówienie obejmuje również obsługę geodezyjną oraz sporządzenie
       geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w 2 egz. koszt z tym
       związany należy uwzględnić w oferowanej  cenie.
4.3. W oferowanej cenie uwzględnić należy wszystkie czynności i koszty 

        wynikające z zaprojektowanej technologii robót związane z realizacją 

        zadania zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 

        Polskimi  Normami i innymi obowiązującymi przepisami wiążącymi się                     

        z   przedmiotem zamówienia oraz nie wymienione w specyfikacji,            

        w szczególności:
· zorganizowanie i likwidacja placu budowy,
· oznakowanie ruchu na czas realizacji robót,
· pompowanie wody na czas wykonywania robót,
· opłaty za zajęcie pasa drogowego,  
· projekt organizacji ruchu przy wykonywaniu przewiertu z uzgodnieniami,
· koszt poboru wody i energii elektrycznej do celów technologicznych,
· koszt przywrócenia nawierzchni dróg gruntowych do stanu pierwotnego,
· zabezpieczenie placu budowy pod względem BHP,

· zdjęcie humusu z terenów ornych z jego odtworzeniem.

4.4. Termin wykonania: wymagany 31 października 2003 r.
1. DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA
Dokumentację stanowią następujące dokumenty dostarczone Oferentom przez Zamawiającego:

5.1. Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia.
5.2. Dokumentacja projektową  do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w
       Śremie  pok.17,
5.3. Przedmiar robót,
5.4. Wzór umowy,
5.5. Formularz ofertowy.

6. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY
6.1 Oferent przedstawi tylko jedna ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej
       specyfikacji.
6.2 Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim oraz musi być
       podpisana przez osoby wymienione w akcie rejestracji firmy

      ( działalności gospodarczej ).Informacje i oświadczenia przekazywane  

      środkami łączności wymagają pisemnego potwierdzenia. Data wpływu do
      adresata pisemnego potwierdzenia będzie datą doręczenia dokumentu.
6.3 W ofercie musi być podane zgodnie z załączonym formularzem ofertowym oferty nazwisko i imię lub pełna nazwa firmy oraz dokładny adres siedziby oferenta, nr telefonu i faksu, zryczałtowana oferowana cena  w ( wartościach netto i brutto oraz % i kwota podatku VAT ) , czas    ( cykl  robót w miesiącach  ) i termin wykonania zamówienia w dniach od podpisania umowy, a także warunki gwarancji. Oferty nie spełniające    

       któregoś  z w/w wymogów będą odrzucone z przyczyn formalnych .
6.4  Wszystkie dokonywane poprawki lub korekty błędów muszą być  
       parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Kopie lub 
       kserokopie dołączonych do oferty dokumentów stanowiących jej 
      załączniki muszą być wyraźne, a ich zgodność z oryginałem potwierdzona 
       przez upoważnionych do podpisania oferty. Dokumenty nie spełniające 
       powyższych warunków nie będą uwzględnione przez Zamawiającego.                                                                                                                                
6.5  Jeśli podpisującym ofertę jest inna osoba to dla ważności oferty 
      wymagane jest dostarczenie upoważnienia pochodzącego od osób  
      wymienionych w ust.6.2
6.6  Wszystkie strony oferty i dołączone do niej załączniki powinny być 
       ułożone w kolejności  opisanej w pkt.7 SIWZ ,ponumerowane oraz  

       zszyte. 
6.7  Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.
Oferta winna być umieszczona w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1
63-100 Śrem. Oznaczenie powinno zawierać tytuł zamówienia: 
                                            OFERTA  PRZETARGOWA
            BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  W ZBRUDZEWIE
7.   WYMAGANE  DOKUMENTY  SKŁADAJĄCE  SIĘ  NA OFERTĘ
     Niezależnie od spełnienia wymogów opisanych w pkt.6 SIWZ ubiegający 
     o niniejsze zamówienie publiczne dla ważności oferty musi   
     Zamawiającemu  doręczyć: 

7.1 Wypełniony formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  

        nr 3.
7.2 Kompleksowy kosztorys ofertowy zgodny z załączonym przedmiarem 
      robót z uwzględnieniem wymogów opisanych w pkt.4 SIWZ.
      Oferent do kosztorysu dołączy oświadczenie następującej treści:
      „Niniejszy kosztorys ofertowy zawiera wszystkie elementy i koszty  
        robót związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.”
       Kosztorys należy wykonać w formie kosztorysu pełnego i musi zawierać 

       tabelę elementów scalonych z podziałem na  elementy robót i podaną  

       wartością netto i ogółem brutto. 
      Wszystkie stosowane upusty należy uwzględnić w ostatecznej cenie   

       Oferty.

 7.3  Dowód wpłacenia wadium – kserokopia lub okazanie dowodu wpłaty w 
       trakcie otwierania kopert z ofertami.
7.4  Oświadczenie, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym 
       zgodnie z wymogami ustawowymi.
7.5  Oświadczenie, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania robót
       objętych zamówieniem.
7.6  Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
       ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania
       zamówienia.
7.7  Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej
       wykonanie zamówienia.
7.8  Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
       art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.
7.9  Oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą w ciągu okresu
        jej ważności określonej w pkt.10, że zobowiązuje się, jeśli wygra     

        przetarg, do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia
        przetargu za cenę proponowaną w ofercie.
7.10 Wyciąg z aktu rejestracji firmy potwierdzającej, że profil działania
        odpowiada przedmiotowi przetargu.
7.11  Zaświadczenie z ZUS o regularnym płaceniu składek.
7.12  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o regularnym płaceniu podatków.
7.13  Wykaz ważniejszych robót realizowanych w okresie ostatnich dwóch lat 
         o podobnym profilu i wielkości lub większe udokumentowane  

         referencjami. 
7.14  Wykaz podstawowej kadry technicznej do kierowania robotami
          objętymi zamówieniem (kserokopie uprawnień do wykonywania 
          funkcji technicznych na budowie).
7.15  Wzór umowy dostarczony przez zamawiającego w którym oferent
         winien wypełnić swoje propozycje w:§ 2 ust.2, § 4 ust.8, § 5 ust. 1 i 8, 

         § 8 ust. 2 i 4 
Wzór umowy winien być podpisany przez oferenta
7.16  Oświadczenie, zgodne z art.22 pkt 5 ustawy o zamówieniach
         publicznych składane w dniu otwarcia ofert lub w terminie 5 dni od daty
         otrzymania oświadczenia do podpisu w odniesieniu do oferentów
         nieobecnych podczas otwarcia ofert.
7.17  Wykaz osób upoważnionych do składania woli związanych z
          oświadczeniem zawartym w pkt 7.16
7.18 Oświadczenie, że oferent będzie stosował preferencje krajowe wg zasad 
         opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r 
         w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień 
         publicznych ( DZ U. z 1994 r. Nr 140 poz.776 )  
7.19 Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu na 
         niniejsze zamówienie publiczne, z SIWZ, dokumentacją techniczną, 
         terenem na którym mają być wykonywane prace i nie wnosi zastrzeżeń. 
8.  SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI OFERTY
8.1. Oferent określi jedną zryczałtowaną wartość robót w oparciu o załączony  
       przedmiar robót SIWZ i dokumentacje techniczną. Pozycje dla których   

       nie zostaną określone ceny jednostkowe nie zostaną zapłacone po    

       wykonaniu  robót i uważać się będzie, że zostały ujęte w cenach 

       przedłożonego kosztorysu ofertowego.
       Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres

       ważności  kontraktu i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem

       postanowień odpowiednich zapisów umowy

W oferowanej cenie należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT w     
                                               wysokości 7 %.
2. INFORMACJE O SPOSOBIE OCENY OFERT
9.1. Zamawiający wybierze ofertę, która  została uznana jako
       najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryterium ocen wymienionych w 
       ust. 9.2 
9.2. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria wg
       następującego znaczenia:
a) cena


                              Kc =   80%
b) gwarancja 




Kgw =20%
9.3. Skala punktowa stosowana przy indywidualnej ocenie oferty:
a)  cena


                                   do 10 pkt
b) warunki gwarancji



     do 10 pkt
 ad a) Punkty za cenę określone będą na podstawie wzoru:
Wc = ( Cn : Co ) x 10 pkt  
gdzie:
         Wc - ilość punków przyznana za oferowaną cenę obliczoną z   
                   dokładnością  do 0,01 pkt.
         Cn - najniższa oferowana cena brutto wśród złożonych ważnych ofert
         Co - cena oferty ocenianej
Wyliczona w powyższy sposób indywidualna punktacja za cenę będzie przemnożona przez ilość członków komisji i wagę kryterium ceny w % 
ad b) punkty za gwarancję wyliczone będą na podstawie ocen 
         indywidualnych wg następujących zasad:  
         a) od   0 -  12 m-cy




1 pkt
         b) od 13 -  18 m-cy




2 pkt
         c) od 19 -  24 m-cy




3 pkt
         d) od  25 - 30 m-cy




4 pkt
         e) od  31 - 36 m-cy




5 pkt

         f) od  37 - 42 m-cy




6 pkt

         g) od 43 - 48 m-cy




7 pkt

         h) od 49 -  54 m-cy




8 pkt

         i)  od 55-  60 m-cy




9 pkt

         j)  od 61 i więcej m-cy                                  10 pkt

    Wyliczona w powyższy sposób indywidualna punktacja za gwarancję  
    będzie pomnożona przez ilość członków komisji i wagę kryterium za  
    gwarancję w %.

10. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
        Oferty pozostają ważne przez okres 45 dni od dnia 28 sierpnia 2003 r.
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
       Oferty należy składać do dnia 28.08.2003 r. godz.1030 w Urzędzie 
       Miejskim w Śremie – Zespół Obsługi Klienta pok. nr 2.
  Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
12.TERMIN  I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
     Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 28.08.2003r. o godz.1100
     w Urzędzie Miejskim w Śremie pok. nr 13 
                        Zainteresowani mogą być przy tym obecni.
Dla sprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego prosi się o przybycie upoważnionych do składania woli przedstawicieli oferentów.
13. WADIUM
13.1 Oferent przystępujący  do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w
         wysokości: 3.500,00 zł słownie: trzy tysiące pięćset  złotych 00/100.
         Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz 
         gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
         Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium,
zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
Wadium zabezpieczenia warunków przetargu wnoszone w pieniądzu 

należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Śremie 

Pl. 20 Października 1 w:     
                 PKO BP I / O Śrem 96 10204160 11733104315
w terminie do dnia 28 sierpnia  2003 r. do godz.1030 
Wadium w formie bezgotówkowej ( poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych) należy wnieść w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Śremie w terminie  do dnia 28 sierpnia 2003 r. do godz. 1030 .
Wadium w tej formie musi mieć ważność co najmniej na czas ważności oferty 

Zamawiający za wniesione prawidłowo uzna to wadium które zostanie poświadczone doręczonym oryginałem dokumentu w terminie wymienionym powyżej. Oferty nie zabezpieczone wymaganym wadium zostaną odrzucone.
13.2  Zamawiający dokona zwrotu wadium z chwilą: 
     a) upływu terminu związania ofertą określonego w pkt 10, 
     b) zawarcia umowy i wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego 
        wykonania umowy, 
     c) zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru oferty, 
     d) wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.
13.3 Oferent traci wadium na rzecz zamawiającego jeśli: 
    a) wycofa ofertę w okresie jej ważności, 
    b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 
        i odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14.      TRYB  UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I  INFORMACJI 
14.1 Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się  
         inspektora Zespołu Inwestycyjnego Bronisława Szczepaniaka i Pantaleo    
         Cammarano, którzy będą udzielać informacji do dnia 27 sierpnia 2003 r.   

         w godzinach od 800 do 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie   
         pokój nr 17.
14.2 Zapytania i wyjaśnienia wymagające powiadomienia wszystkich 
         oferentów będą udzielane nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia  
         ofert. Po tym terminie nie będą udzielane odpowiedzi. 
14.3  Nie przewiduje się zwołania wykonawców.
15.    POZOSTAŁE  INFORMACJE  I  OŚWIADCZENIA        
15.1 W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania 
        zamówień oferentowi przysługują środki odwoławcze przewidziane w 
        rozdziale 8 ustawy z dnia 10.06.1994 r o zamówieniach publicznych
15.2 Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty niezwłocznie wszystkich  
         oferentów. Ogłoszenie ponadto umieszczone będzie na tablicy ogłoszeń 
         Urzędu Miejskiego w Śremie.
15.3 Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia umowy z Oferentem, którego 

        ofertę wybrał, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia  

        wyniku przetargu.
15.4 Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją
15.5 Zamawiający oświadcza, że w postępowaniu przetargowym stosować 
        będzie preferencje krajowe.
15.6 Zamawiający oświadcza, że nie udzieli zaliczek na poczet wykonania  
        zamówienia.
15.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z art. 27c i art.44   
        ustawy o zamówieniach publicznych.
Załączniki:
1) wzór umowy
2) przedmiar robót 

3) formularz ofertowy
