Burmistrz Śremu

ul. Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Śrem, 30 czerwca 2023 roku

PPSOŚ.6220.6.2023.BM

# Obwieszczenie

# o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadamiam1 strony postępowania, że 30.06.2023 r. Burmistrz Śremu wydał, na rzecz RHB13 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Folwarczna 27A/III, 61-064 Poznań, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z biogazu powstającego podczas rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Śremu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Doręczenie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia stosownie do art. 49 przywołanej ustawy.

Jednocześnie, podaję do publicznej wiadomości informację, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Śremie (ul. Plac 20 Października 1, pok. 33), w godzinach od 7:00 do 15:00.

Z treścią decyzji można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=224179.

Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu

Wywieszono: 03.07.2023 r.

Zdjęto:

1Podstawa prawna: art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 i 1113).

Burmistrz Śremu

ul. Plac 20 Października 1

63-100 Śrem

Śrem, 30 czerwca 2023 roku

PPSOŚ.6220.6.2023.BM

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 i 1113), zwanej dalej ustawą, § 3 ust. 2 pkt 1, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 i z 2022 r. poz. 1071) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej K.p.a.,

po rozpatrzeniu

wniosku RHB13 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Folwarczna 27A/III, 61-064 Poznań, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z biogazu powstającego podczas rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa,

ustalam

- Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z biogazu powstającego podczas rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa.

- Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków, ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz unikania, zapobiegania i ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- wytwarzany kondensat odprowadzać poprzez studnię do zbiornika odciekowego;

- w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów;

- miejsca składowania materiałów budowlanych, pryzm ziemi i postoju ciężkiego sprzętu oraz tymczasowe drogi przejazdu ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew;

- prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 20 cm i krzewów powyżej wysokości 10 cm, ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

- Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

10.03.2023 r. do Burmistrza Śremu wpłynął wniosek RHB13 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Folwarczna 27A/III, 61-064 Poznań (KRS 0000365380), uzupełniony 21.03.2023 r. i 04.04.2023 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z biogazu powstającego podczas rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa. Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia, właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Śremu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z biogazu powstającego podczas rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mateuszewie, zwanego dalej składowiskiem odpadów. Moc zainstalowana biogazowej elektrowni wyniesie 150 kW. Produkcja roczna odnawialnej energii elektrycznej wyniesie około 660 MWh. Zaplanowano między innymi montaż nie więcej niż 18 studni biogazowych. Stacja kontenerowa do wytwarzania prądu elektrycznego z biogazu zajmie powierzchnię około 36 m2. Zamknięte składowisko odpadów ma powierzchnię około 2,5 ha oraz jest zrealizowanym przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 2 ust. 1 pkt 47: „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (…)”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 3 ust. 2 pkt 1: „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1”, w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia.

Stosownie do art. 74 ust. 3a ustawy Burmistrz Śremu ustalił krąg podmiotów, którym przysługuje przymiot strony. Przymiot strony postępowania otrzymali: wnioskodawca i właściciel terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie (działki o numerach ewidencyjnych: 21/1; 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa) oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze wyznaczonym w odległości 100 m od granic terenu przedsięwzięcia.

Obszar ten objął więc działki o numerach ewidencyjnych: 41; 20/2; 20/1; 22/5; 22/6; 26/1; 26/2; 22/4; 21/2; 27; 5153/1; 5153/2; 5153/3, obręb Dąbrowa i 124; 120; 123; 126; 119; 121/2; 122; 127; 130 i 121/1, obręb Luciny.

Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania w formie obwieszczenia z 23.03.2023 r. Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie (http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=224179), w gablotach informacyjnych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeniowej w Mateuszewie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy, Burmistrz Śremu, pismem z 06.04.2023 r., wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem z 18.04.2023 r., Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, pismem z 19.04.2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie, pismem z 20.04.2023 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z 20.04.2023 r., zwrócili się do Burmistrza Śremu, o wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz przedstawienia wyjaśnień i dodatkowych informacji o planowanym przedsięwzięciu.

Burmistrz Śremu, pismami z 20.04.2023 r. i 26.04.2023 r., wezwał wnioskodawcę do przedłożenia informacji wymaganych przez Organy opiniujące.

Jednocześnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z 20.04.2023 r., zwrócił się do Burmistrza Śremu o wyjaśnienie kwestii podmiotu władającego aktualnie składowiskiem odpadów wraz z informacją, czy planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję gminną, zweryfikowanie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawienie informacji dotyczących faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie. Burmistrz Śremu, w piśmie z 17.05.2023 r., uczynił zadość wezwaniu.

12.05.2023 r., do Burmistrza Śremu, wpłynęły pisemne wyjaśnienia i uzupełnienia wnioskodawcy, które następnie Burmistrz Śremu, pismem z 17.05.2023 r., przekazał Organom opiniującym,

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, w piśmie z 22.05.2023 r. znak PO.ZZŚ.4.4901.197.2023.JD.2, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu Organ wskazał, że: „Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, proponowane do zastosowania rozwiązania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).”.

22.05.2023 r. i 24.05.2023 r. do Burmistrza Śremu wpłynęły pisma wnioskodawcy z dodatkowymi informacjami o planowanym przedsięwzięciu, przedstawionymi Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez ten Organ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w postanowieniu z 26.05.2023 r. znak WOO-IV.4220.449.2023.MDK.2, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

„1.	Wytwarzany kondensat odprowadzać poprzez studnię do zbiornika odciekowego.

- W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

- Miejsca składowania materiałów budowlanych, pryzm ziemi i postoju ciężkiego sprzętu oraz tymczasowe drogi przejazdu ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:

- pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;

- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.”.

W uzasadnieniu Organ stwierdził między innymi, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania ani wiązała się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w piśmie z 30.05.2023 r. znak DN-NS.9011.366.2023, wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu Organ wskazał między innymi, że nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie, w piśmie z 31.05.2023 r. znak ON-NS.9011.18.11.2023, wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane, wskazując, co następuje: „Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże mając na względzie jej charakter, postępując zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszej opinii, ograniczenia prac wyłącznie do pory dziennej, wykorzystania sprawnego technicznie sprzętu oraz dzięki przestrzeganiu reżimu techniczno-technologicznego, zasad BHP i PPOŻ istnieje możliwość minimalizacji oddziaływań przedsięwzięcia na etapie realizacji oraz eksploatacji, dlatego też stwierdza się, że inwestycja nie będzie znacząco wpływać na środowisko.”.

Zgodnie z art. 10 K.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy, strony postępowania zostały powiadomione, w formie obwieszczenia z 06.06.2023 r., o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, w terminie pięciu dni od dnia dokonania zawiadomienia. Obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie (http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=224179), w gablotach informacyjnych Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Mateuszewie. Żadna ze stron postępowania nie skorzystała z możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w sprawie.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów współdziałających wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy, wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskom, zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając łącznie kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy, w decyzji Burmistrz Śremu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy Burmistrz Śremu określił warunki i wymagania konieczne do spełnienia przez wnioskodawcę w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w niniejszej sprawie nie zachodzi konieczność nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na mocy art. 63 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii Organów współdziałających oraz posiadanych przez Urząd materiałów kartograficznych, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy, przedstawia się co następuje:

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

planowane przedsięwzięcie będzie polegać na montażu instalacji do produkcji energii elektrycznej z biogazu powstającego z rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów w Mateuszewie. Przedsięwzięcie zaplanowano na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa. Moc biogazowej elektrowni wyniesie 150 kW. Będzie to agregat prądotwórczy, pracujący w wysokosprawnej kogeneracji. Planowane jest kontrolowane zbieranie gazu składowiskowego za pomocą studni i rurociągów zbiorczych. Zbierany gaz stanowił będzie paliwo dla generatora produkującego prąd elektryczny.

Przewiduje się wyprodukowanie około 660 MWh rocznie energii elektrycznej. W ramach przedsięwzięcia planuje się posadowić: nie więcej niż 18 studni biogazowych, nie więcej niż 18 głowic studni gazowych wraz z uszczelnieniem, rurociągi instalacji gazowej, nie więcej niż 18 odwadniaczy bateryjnych, stację zbiorczą z ssawą gazową i pochodnią, rurociąg przesyłowy pomiędzy ssawą gazową i agregatem prądotwórczym, odwadniacz rurociągu przesyłowego i agregat prądotwórczy o mocy elektrycznej 150 kW. Stacja kontenerowa, o powierzchni zabudowy wynoszącej około 36 m2, posadowiona zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 22/7, obręb Dąbrowa, w części północnej, natomiast ssawa gazowa oraz bateryjna stacja odwadniająca otwarta zlokalizowane zostaną w części południowej działki. Na terenie działek o numerach ewidencyjnych 21/1 i 22/8, obręb Dąbrowa, umieszczone zostaną rurociągi przesyłowe o średnicy 63 mm i łącznej długości nie przekraczającej 1 500 m oraz studnie gazowe o średnicy nie większej niż 120 cm każda. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej za pomocą linii kablowej oraz transformatora;

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie zamkniętego składowiska odpadów w Mateuszewie. Z posiadanej przez Urząd dokumentacji fotograficznej analizowanego terenu wynika, że na działkach o numerach ewidencyjnych 21/1 i 22/8, obręb Dąbrowa trwają prace rekultywacyjne zamkniętego składowiska odpadów. Na terenie tym znajdują się drzewa, krzewy oraz roślinność trawiasta. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: beton, rury polipropylenowe. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Biogaz powstający w wyniku rozkładu składowanych zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej;

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia oraz rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem oraz wynikające z powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Burmistrz Śremu wydał następujące decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: z 25.09.2014 r. znak PPSOŚ.6220.15.2014.BM dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego LNG oraz sprężonego gazu ziemnego CNG, na działce o numerze ewidencyjnym 22/1, obręb Dąbrowa, 26.02.2018 r. znak PPSOŚ.6220.15.2017.BM dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kompostowni i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Mateuszewie, na działkach o numerach ewidencyjnych 26/2 i 22/6, obręb Dąbrowa, z 07.12.2021 r. znak PPSOŚ.6220.9.2020.BM dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w ramach zamknięcia i rekultywacji kwater nr II i III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mateuszewie, na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1; 21/1; 22/8, obręb Dąbrowa. Nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań przedsięwzięć. Planowane przedsięwzięcie służyć będzie odgazowaniu zamkniętego składowiska odpadów;

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: emisji i występowania innych uciążliwości; zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji oraz rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, wynikające z: zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać; charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania; prawdopodobieństwa oddziaływania; czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania; możliwości ograniczenia oddziaływania:

w bezpośrednim otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są tereny leśne, grunty rolne, droga gminna, stacja tankowania gazu LNG/CNG i istniejący PSZOK. Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane w kierunku północnym, w odległości około 675 m od terenu przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że prace realizacyjne prowadzone będą w porze dnia. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu do środowiska będzie generator prądotwórczy o poziomie mocy akustycznej nie wyższej niż 77 dB. Biorąc pod uwagę charakter i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, odległość terenów podlegających ochronie akustycznej, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, które ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie planowany generator prądotwórczy zasilany gazem składowiskowym.

W obowiązującym stanie prawnym gaz składowiskowy winien być wykorzystywany do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe – spalany w pochodni. Wnioskodawca przewiduje wykorzystywanie biogazu do celów energetycznych. Uwzględniając przyjęte założenia, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w tym rodzaj wykorzystywanego paliwa, należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Ścieki socjalno-bytowe wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w przenośnych kontenerach sanitarnych i będą przekazywane do dalszego zagospodarowania do oczyszczalni ścieków. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało stałej obsługi. Przeprowadzane będą doraźne kontrole. Z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że gromadzony w odwadniaczach kondensat odprowadzany będzie do studni połączonej z istniejącym zbiornikiem odciekowym, co znalazło swoje odzwierciedlenie w warunku decyzji, zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wody opadowe i roztopowe z obszaru przedsięwzięcia będą odprowadzane do istniejącego zbiornika odciekowego;

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz przyjęte przez wnioskodawcę rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji;

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównie urobek z odwiertów i wykopów, będą tymczasowo magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wytwarzane odpady będą związane głównie z pracami konserwacyjnymi eksploatowanych urządzeń. Odpady te będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Wytwarzane na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia odpady winny być przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom;

- usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujścia rzek, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, obszarów przylegających do jezior oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się tereny leśne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedsięwzięcie znajdowało się w rejonie obszarów, na których standardy środowiska zostały przekroczone;

- usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające: obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2375 i 2185). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012, oddalony o 2,3 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalony o 2,6 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-22A „Dolina Warty” oraz w niewielkiej odległości od strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego. Na analizowanych działkach występują zadrzewienia, w związku z czym, w celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu, zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, nałożono w decyzji warunek, aby na etapie realizacji przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Jak wskazał Regionalny Dyrektor, wycinki nie należy prowadzić niezależnie od tego czy na jej przeprowadzenie jest wymagane zezwolenie.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki, zgodnie z postanowieniem Organu opiniującego, w decyzji nałożono szereg warunków mających na celu zabezpieczenie drzew przed mechanicznymi uszkodzeniami i naruszeniem statyki. Ponadto, zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora, w decyzji nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach, polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Jak wskazał Organ opiniujący, optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodzenie drzew trwałym ogrodzeniem, na przykład metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Taki sposób grodzenia odpowiednio zapewnienia dostęp do schronień zwierząt oraz chroni w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, w tym mchów, zwierząt i grzybów, w tym porostów. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie zamkniętego składowiska odpadów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu;

- usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

według charakterystyki jednolitych części wód planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (jcwpd) o kodzie GW600060 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (jcwp) o kodzie RW60001218573 – Warta od Młyniska do Kopli. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” jcwpd o kodzie PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną. Jcwp o kodzie RW60001218753 posiada status silnie zmienionej części wód, a jej stan aktualnie jest zły, jednak zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznana została za niezagrożoną;

- rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy, wynikające z transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Burmistrz Śremu ustalił, że teren realizacji przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W związku z odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności informacje przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oraz stanowiska Organów opiniujących, Burmistrz Śremu stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami ochrony środowiska, jeśli zostaną spełnione warunki określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto, podmiot realizujący i eksploatujący przedsięwzięcie zobowiązany jest do dotrzymania standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może, zgodnie z art. 127a § 1 K.p.a., zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Burmistrza Śremu stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zajęcie stanowiska, w drodze postanowienia, następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożony nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

- wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji;

- wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy;

- przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy.

z up. BURMISTRZA

Magdalena Joachimiak

z-ca naczelnika Pionu Gospodarowania

Przestrzenią i Środowiskiem

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Borowska

inspektor

tel. 61 28 47 140

Otrzymują:

I. Strony postępowania:

- RHB13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Folwarczna 27A/III, 61-064 Poznań

adres do korespondencji: ………………………………………………………..

- Pozostałe strony postępowania przez obwieszczenie, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

II. aa

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (ePUAP)

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie (ePUAP)

- Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu (ePUAP)

- Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (ePUAP)

Uiszczono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł

data wpłaty: 27.02.2023 r.

nr rachunku bankowego: 57 9084 0003 2102 0013 0521 0013

| Burmistrz Śremu ul. Plac 20 Października 1 63-100 Śrem | Załącznik nr 1 do decyzji znak PPSOŚ.6220.6.2023.BM z 30 czerwca 2023 r. |
| --- | --- |

Charakterystyka przedsięwzięcia: budowa elektrowni do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z biogazu powstającego podczas rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do produkcji odnawialnej energii elektrycznej z biogazu powstającego podczas rozkładu odpadów składowanych na zamkniętym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mateuszewie. Przedsięwzięcie zaplanowano na działkach o numerach ewidencyjnych: 21/1, 22/8 i 22/7, obręb Dąbrowa.

Moc biogazowej elektrowni wyniesie 150 kW. Będzie to agregat prądotwórczy, pracujący w wysokosprawnej kogeneracji. Planowane jest kontrolowane zbieranie gazu składowiskowego za pomocą studni i rurociągów zbiorczych. Zbierany gaz stanowił będzie paliwo dla generatora produkującego prąd elektryczny. Przewiduje się wyprodukowanie około 660 MWh rocznie energii elektrycznej. Wyprodukowana energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej za pomocą linii kablowej oraz transformatora.

W ramach przedsięwzięcia planuje się posadowić:

- nie więcej niż 18 studni biogazowych,

- nie więcej niż 18 głowic studni gazowych wraz z uszczelnieniem,

- rurociągi instalacji gazowej,

- nie więcej niż 18 odwadniaczy bateryjnych,

- stację zbiorczą z ssawą gazową i pochodnią,

- rurociąg przesyłowy pomiędzy ssawą gazową i agregatem prądotwórczym,

- odwadniacz rurociągu przesyłowego

- agregat prądotwórczy o mocy elektrycznej 150 kW.

Stacja kontenerowa, o powierzchni zabudowy wynoszącej około 36 m2, posadowiona zostanie na działce o numerze ewidencyjnym 22/7, obręb Dąbrowa, w części północnej, natomiast ssawa gazowa oraz bateryjna stacja odwadniająca otwarta zlokalizowane zostaną w części południowej działki.

Na terenie działek o numerach ewidencyjnych 21/1 i 22/8, obręb Dąbrowa, umieszczone zostaną rurociągi przesyłowe o średnicy 63 mm i łącznej długości nie przekraczającej 1 500 m oraz studnie gazowe o średnicy nie większej niż 120 cm każda. Gromadzony w odwadniaczach kondensat odprowadzany będzie do studni połączonej z istniejącym na terenie zamkniętego składowiska odpadów zbiornikiem odciekowym.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało stałej obsługi. Przeprowadzane będą doraźne kontrole.

Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównie urobek z odwiertów i wykopów, będą tymczasowo magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wytwarzane odpady będą związane głównie z pracami konserwacyjnymi eksploatowanych urządzeń. Odpady te będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji substancji do powietrza oraz hałasu do środowiska będzie planowany generator prądotwórczy zasilany gazem składowiskowym, o poziomie mocy akustycznej nie wyższej niż 77 dB. Biorąc pod uwagę charakter i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, odległość terenów podlegających ochronie akustycznej, nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) na granicy najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Uwzględniając przyjęte założenia, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w tym rodzaj wykorzystywanego paliwa, należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2375 i 2185). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012, oddalony o 2,3 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalony o 2,6 km od przedsięwzięcia.

Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-22A „Dolina Warty” oraz w niewielkiej odległości od strefy ochrony ostoi, miejsca rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie prowadzona wycinka drzew i krzewów.

Przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska, jeśli zostaną spełnione warunki przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i wskazane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

z up. BURMISTRZA

Magdalena Joachimiak

z-ca naczelnika Pionu Gospodarowania

Przestrzenią i Środowiskiem