Śrem 13 czerwca 2006 r.
PPS.TI. 341- 20 /06 
                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: 
             Budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece

1. ZAMAWIAJĄCY:                         Gmina Śrem, Pl. 20 Października 1,   
                                                                              63-100 Śrem
2. TRYB ZAMÓWIENIA:


przetarg nieograniczony.
3. UZYSKANIE SPECYFIKACJI: 

do odbioru w pokoju nr 17, na stronie internetowej www.srem.pl , lub za zaliczeniem pocztowym.

Cena  specyfikacji 10 zł + koszt wysyłki.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Wyrzece gm. Śrem  CPV  45230000-8

Zakres robót obejmuje:

a) kanalizację sanitarną grawitacyjną PVC Ø 250 mm

121,00 mb,

b) kanalizację sanitarną grawitacyjną PVC Ø 200 mm
       4.213,00 mb,

c) kanalizację sanitarną grawitacyjną PVC Ø 160 mm                     54,00 mb,

d) kanalizację sanitarną tłoczną             PE Ø 110 mm                4.200,00 mb,

e) kanalizację sanitarną tłoczną             PE Ø   75 mm                   388,00 mb,

f) przyłącza kanalizacji sanitarnej      PVC Ø 160 mm 83 szt.    1.592,00 mb,

     g)  pompownie ścieków                                                                             6 szt,

     h)  oczyszczalnie przydomową                                                                  1 szt.  

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót

4.1 Zamówienie obejmuje również obsługę geodezyjną oraz sporządzenie w 2 egz. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Koszt z tym związany należy uwzględnić w oferowanej cenie.

4.2 W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie czynności wynikające z technologii robót związane z realizacją zadania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz nie wymienione w Specyfikacji, w szczególności:

· zorganizowanie placu budowy,

· oznakowanie i organizacja ruchu na czas realizacji robót,

· odtworzenie uszkodzonego drenażu podczas wykonywania robót ziemnych,

· koszt zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania robót,  

· ubezpieczenie placu budowy.   

4.3 W oferowanej cenie należy podać:


a) koszt wykonania zadania - netto + podatek VAT, (wypełnić załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 

b) okres gwarancji. 
5. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

6. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

                    7. Pożądany termin wykonania: 

                        zakres do kwoty 780.000 zł do dnia 30 listopada 2006 r., całość robót do 

                        15 czerwca 2007 r. 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy.

8.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

9. Termin wykonania: wymagany termin wykonania zadania 15.06. 2007 r.  
10. Warunki określa Specyfikacja, nie spełnienie warunków spowoduje 
     odrzucenie oferty.
11.Wadium wynosi 20.000 zł

12. Kryterium oceny:                 cena    80 %

                                           gwarancja   20 % 
13.Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, pok. 2, do dnia 2 sierpnia 2006 r., godz.930 
14. Termin związania z ofertą: 
30 dni od dnia, w którym upływa 
      ostateczny termin składania ofert.
15. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 sierpnia 2006 r. pok. 13 , godz.1000 
16. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

17.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Do pobrania:

1. SIWZ
2. Załącznik nr 1 Oferta na wykonanie k.s. w Wyrzece
3. Załącznik nr 2 do specyfikacji - oświadczenia wykonawcy
4. Wzór umowy na roboty budowlane
5. Przedmiar robót 

6. odpowiedzi na zapytania oferentów 17 lipca 2006
7. odpowiedzi na zapytania oferentów 24 lipca 2006
8. odpowiedzi na zapytania oferentów 25 lipca 2006
9. odpowiedzi na zapytania oferentów 26 lipca 2006
