







Śrem, 19 czerwca 2006r.

PPS.TI.341-18-/06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE
„Wymiana wentylacji (z rekuperacją) budynek pływalni w Śremie         ul. Staszica 1”

1. ZAMAWIAJĄCY : Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, 63-100 ŚREM
2. TRYB ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.
3. UZYSKANIE SPECYFIKACJI : do odbioru w pokoju nr 17 
i na stronie internie internetowej www.srem.pl, lub na zamówienie wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym.             
Cena specyfikacji 20 zł + ewentualne koszty wysyłki. 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Zamówienie obejmuje wykonanie; nawiew kurtynowy na ścianę przeszkloną w celu osuszenia i ogrzania pomieszczenia, wywiew przez jedną kratkę, dla trybun przewidziano odrębną wentylację nawiewno-wywiewną, centrale usytuowano pod basenem dużym, centrala niskoprofilowa dla trybun na ścianie szczytowej, centrala basenowa z 2-stopniowym odzyskiem ciepła tj. recyrkulacją oraz wymiennik krzyżowy, nie przewidziano żadnych otworów w dachu kominy wywiewne będą prowadzone po ścianie szczytowej pływalni w Śremie ul. Staszica 1, zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. Zakres robót obejmuje również roboty ogólnobudowlane - wykończeniowe wraz z robotami zabezpieczającymi, zgodnie z załączonym do specyfikacji przedmiarem robót objętych dokumentacją techniczną, stanowiących całość zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar załączony do SIWZ. CPV 45453000-7.
1. W oferowanej cenie należy uwzględnić wszelkie czynności i koszty wynikające z technologii robót związanych z realizacją zadania, zgodnie         z PN i innymi obowiązującymi przepisami przy realizacji przedmiotu umowy                        a niewymienione w specyfikacji.
4.2. W oferowanej cenie należy podać:



a) koszt wykonania zadania : netto + podatek VAT, (wypełnić zał. nr 1.) 


b) okres gwarancji.

5. NIE PRZEWIDUJE SIĘ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ.
6. NIE PRZEWIDUJE SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

7. TERMIN WYKONANIA: 31października 2006 r. 
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ww. ustawy.

8.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków podmiotowych udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

9. Wadium wynosi 5.000 zł.
10. Kryterium oceny ofert: 

- cena          
 90%.

          - gwarancja 10%

10. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Śremie, Plac 20 Października 1, do dnia 31 lipca 2006r. pok. nr 2 do godz. 1345. 

11. Termin związania z ofertą : 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2006r.. pok. nr 13
o godz. 1400.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Sprawę prowadzi: 

Krzysztof Dołkowski

inspektor

tel. 0(....)61 28 35 225 wew.145

 Do pobrania:

1. Załącznik Nr 1 SIWZ - formularz oferty
2.  Załącznik Nr 2 SIWZ - oświadczenia wykonawcy
3. SIWZ  wentylacja II
4. Przedmiar - wentylacja cz. 1
5. Przedmiar wentylacja cz. 2
6. Umowa na roboty - wzór
7. odpowiedź na zapytania oferenta z dnia 26 lipca br
